滨海港工业园区区域供水一期项目

多重增强钢塑复合管道采购及安装

投标文件

(   标段)

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

## 目   录

（1） 投标函（格式附后）；

（2） 法定代表人身份证明书（格式附后）；

（3）法定代表人授权委托书（如授权，格式附后）；

（4）联合体协议书（如有时）；

（5） 采购及安装清单报价表；

（6） 能有效识别二维码且加盖投标单位公章的企业营业执照（副本）【如投标人为生产厂商，提供生产厂商有效的营业执照（副本）；如投标人为代理商或经销商，除提供代理商或经销商有效的营业执照（副本），还应提供生产厂商营业执照（副本）及生产厂家针对本项目的唯一授权】复印件；以及资质证书、安全生产许可证（复印件盖章）；

（7）加盖投标单位公章的有效的权威部门出具的生产厂商具有特种设备生产许可证复印件；

（8）投标保证金缴纳证明材料复印件；

（9）投标人按招标文件要求应提供的其他资料。

## 投标函

- 致： 盐城茂恒建筑工程有限公司

- 1、在考察现场并充分研究滨海港工业园区区域供水一期项目多重增强钢塑复合管道采购及安装工程招标文件(   标段)施工招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币(大写)          (¥         )﹝其中①材料供应报价金额：（小写：        、大写：            、含    %增值税专用发票）；②安装工程报价金额：小写：       、大写：       ）、含   %增值税专用发票﹞的投标价格承担本工程招标范围内的所有工作内容，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

2、一旦我方中标，我方保证在收到开工通知后立即开工，并确保在    日历天内完成本工程全部招标内容。

3、我方保证本工程质量达国家规定的      标准。

4、本次投标，我方将派出（项目负责人姓名、联系电话）作为本工程的项目负责人。

保证我公司用于本次投标的项目负责人无在建工程，保证代理人及投标承诺的项目部人员均为本单位的正式职工，并确保均已按本招标文件约定的要求在本单位缴纳养老保险。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的投标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方完全理解招标人因招标项目急于实施而缩短开标时间的做法，对此我方慎重承诺无异议。

投标人：                              （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

开户银行：

账  号：

日  期：            年             月            日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：          ，身份证号：               ，系     (投标人名称)     的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：

日期：     年     月     日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我          （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的          （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的               项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：

身份证号码：

手机号码：

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：  年   月  日

三、投标报价

一标段多重增强钢塑复合管材采购报价清单

| 序号 | 管材名称 | 特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 含税 综合单价 | 小计(元） | 材料 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN1200 | 1、材质及规格:DN1200、环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔带外部焊接； 3、含各类配套辅材。 | m | 2000 |  |  |  |
| 2 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN400 | 1、材质及规格:DN400、环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔带外部焊接； 3、含各类配套辅材。 | m | 12 |  |  |  |
| 3 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN150 | 1、材质及规格:DN150、环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔带外部焊接； 3、含各类配套辅材。 | m | 12 |  |  |  |
| 4 | 22.5°弯头 | 1、DN1200、公称压力1.0mpa； 2、含各类配套辅材。 | 只 | 8 |  |  |  |
| 5 | 90°弯头 | 1、DN150、公称压力1.0mpa； 2、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 6 | 排泥三通 | 1、PE:DN1200*400、公称压力1.0mpa； 2、含各类配套辅材。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 排气三通 | 1、PE:DN1200*150、公称压力1.0mpa； 2、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 排泥闸阀 | 1、DN400，PN1.0Mpa； 2、材质：球墨铸铁； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 排气闸阀 | 1、DN150，PN1.0Mpa； 2、材质：球墨铸铁； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 10 | 蝶阀 | 1、DN1200，PN1.0Mpa； 2、材质：球墨铸铁； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 复合式排气阀 | 1、DN150； 2、材质：成品； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 12 | 法兰盘 | 1、DN1200，PN1.0Mpa； 2、材质：钢； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 13 | 法兰盘 | 1、DN1200，PN1.0Mpa； 2、材质：多重增强钢塑复合； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 8 |  |  |  |
| 14 | 法兰盘 | 1、DN150，PN1.0Mpa； 2、材质：多重增强钢塑复合； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 8 |  |  |  |
| 15 | 法兰盘 | 1、DN400，PN1.0Mpa； 2、材质：多重增强钢塑复合； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 16 | 法兰根 | 1、DN1200,10公斤；2、材质：PE； | 件 | 8 |  |  |  |
| 17 | 法兰根 | DN400,10公斤；2、材质：PE； | 件 | 4 |  |  |  |
| 18 | 法兰根 | DN150,10公斤；2、材质：PE； | 件 | 8 |  |  |  |
| 19 | 双法兰管道传力接头 | 1、种类:双法兰管道传力接头DN1200 2、材质及规格:钢。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 双法兰管道传力接头 | 1、种类:双法兰管道传力接头DN400 2、材质及规格:钢。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：											            法定代表人或被授权代理人(签字或盖章)：								                              日期：   年    月   日

一标段多重增强钢塑复合管材安装工程报价清单

| 序号 | 管材名称 | 特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 含税 综合单价 | 小计(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN1200 | 1、材质及规格:DN1200、环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔带外部焊接； 3、管道的安装、连接符合相关规范要求； 4、此单价包含管材主材及所有辅材和管道吊装、布管、打磨、连接安装、管道试压等全部费用。 | m | 2000 |  |  |  |
| 2 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN400 | 1、材质及规格:DN400、环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔带外部焊接； 3、管道的安装、连接符合相关规范要求； 4、此单价包含管材主材及所有辅材和管道吊装、布管、打磨、连接安装、管道试压等全部费用； | m | 12 |  |  |  |
| 3 | 钢骨架聚乙烯塑料复合管DN150 | 1、材质及规格:DN150、环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔带外部焊接； 3、管道的安装、连接符合相关规范要求。 4、此单价包含管材主材及所有辅材和管道吊装、布管、打磨、连接安装、管道试压等全部费用； | m | 12 |  |  |  |
| 4 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：											            法定代表人或被授权代理人(签字或盖章)：								                            日期：   年    月   日

二标段多重增强钢塑复合管材采购报价清单

| 序号 | 管材名称 | 特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 含税 综合单价 | 小计(元） | 材料 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN1200 | 1、材质及规格:DN1200 、 环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔； 3、含各类配套辅材。 | m | 1976 |  |  |  |
| 2 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN400 | 1、材质及规格:DN400 、 环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔； 3、含各类配套辅材。 | m | 12 |  |  |  |
| 3 | 22.5°垂直弯头 | 1、DN1200、公称压力1.0mpa； 2、含各类配套辅材。 | 只 | 8 |  |  |  |
| 4 | 排泥三通 | 1、PE:DN1200*400、公称压力1.0mpa； 2、含各类配套辅材。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 排泥闸阀 | 1、DN400，PN1.0Mpa； 2、材质：球墨铸铁； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 蝶阀 | 1、DN1200，PN1.0Mpa； 2、材质：球墨铸铁； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 法兰盘 | 1、DN1200，PN1.0Mpa； 2、材质：钢； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 法兰盘 | 1、DN1200，PN1.0Mpa； 2、材质：多重增强钢塑复合； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 8 |  |  |  |
| 9 | 法兰盘 | 1、DN400，PN1.0Mpa； 2、材质：多重增强钢塑复合； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 10 | 法兰根 | 1、DN1200,10公斤；2、材质：PE； | 件 | 8 |  |  |  |
| 11 | 法兰根 | DN400,10公斤；2、材质：PE； | 件 | 4 |  |  |  |
| 12 | 双法兰管道传力接头 | 1、种类:双法兰管道传力接头DN1200 2、材质及规格:钢。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 双法兰管道传力接头 | 1、种类:双法兰管道传力接头DN400 2、材质及规格:钢。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：											            法定代表人或被授权代理人(签字或盖章)：								                            日期：   年    月   日

二标段多重增强钢塑复合管材安装工程报价清单

| 序号 | 管材名称 | 特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 含税 综合单价 | 小计(元） | 材料 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN1200 | 1、材质及规格:DN1200 、 环刚度≥12.5、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔； 3、管道的安装、连接符合相关规范要求。 4、此单价包含管材主材及所有辅材和管道吊装、布管、打磨、连接安装、管道试压等全部费用； | m | 1976 |  |  |  |
| 2 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN400 | 1、材质及规格:DN400 、 环刚度≥12.5、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔； 3、管道的安装、连接符合相关规范要求。 4、此单价包含管材主材及所有辅材和管道吊装、布管、打磨、连接安装、管道试压等全部费用； | m | 12 |  |  |  |
| 3 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代理人(签字或盖章)：

日期：   年    月   日

## 四、投标人资格声明

## 代理商资格声明及生产厂家出具的授权函

## 五、营业执照、资质证书、安全生产许可证

## 六、投标人提供的其他资料

### 七、联合体协议书（如有时）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）   工程投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力，联合体各成员单位内部的职责分工如下：                        。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

……

年  月   日